Администрация городского поселения – город Весьегонск

Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29   августа  2016  года                                                                                                         № 191

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях организации и проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 и в целях получения оперативной информации и контроля надежности объектов и систем теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение город Весьегонск Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение – город Весьегонск Тверской области (Приложение 1) .

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу после официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Весьегонский район» в разделе «Городское поселение – г.Весьегонск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.Е.Илюшова.

Глава города                                                                                                   В.А.Комаров

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения – город

Весьегонск  Тверской области

от  29.08.2016 № 191

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение – город Весьегонск Тверской области

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие администрации города Весьегонска, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Весьегонского района.

4. Система мониторинга включает в себя:

-сбор данных;

-хранение, обработка и представление данных;

-анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории города Весьегонска.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые по результатам проведения работ.

Собирается следующая информация:

-паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

-расположение смежных коммуникаций в зоне вдоль прокладки теплосети;

-исполнительная документация в электронном виде;

-данные о грунтах в зоне прокладки теплосети.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и хранится в единой диспетчерской службы (ЕДДС)  администрации Весьегонского района.

Анализ данных для управления производится специалистами администрации городского поселения город  Весьегонск.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

# Text boxes

Об  утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение – город Весьегонск Тверской области