АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Весьегонск

13.04.2020                                                                                                                                 № 140

Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа на 2021 год

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний от 06 апреля 2020 г.,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения населенного пункта город Весьегонск Весьегонского муниципального округа Тверской области, утвержденную постановлением администрации городского поселения – город Весьегонск Тверской области от 26.03.2015 № 24, путем внесения следующих изменений:

  - Раздел 2.1. Расчёт эффектного радиуса теплоснабжения. Таблица 10. Удалить позиции №4, 7, 8, 9, 10, 12- в связи с выводом из эксплуатации.

  - Раздел 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия основных систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Таблица 11. Внести изменения в связи с присоединением потребителей следующие данные:

- Изменить длины теплотрасс по котельным:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая ,4а-4742,7 м.

- Котельная ЦРБ ул. П. Морозова, 4а- 1614 м;

- Котельная СШ №2 ул. Тихонова, 1-271 м;

- Котельная ул. Степанова, 11а- 827 м;

- Котельная «Сосновый» ул. Молодёжная, 26а- 241 м.

- Изменить диаметр теплотрассы по Котельной «Центральная» ул. Коммунистическая 4а на «32-200»

- Удалить позиции №4,7,8,9,10,12

Таблица 12. Внести изменения на следующие данные:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая 4а- марка котлов:

- КВГМ - 3,0 - 95 - 2 ед.

-КВР-1,1 -95-1 ед.

- КВД-2,0-95 - 3 ед.

- КВТ-3000 - 1 ед.

-Котельная «ЦРБ» ул. Павла Морозова, 4а - марка котлов

- КВР-1,5-95 - 2 ед.

- КВР-1,1-95 - 1 ед.

Котельная «СШ №2» ул. Тихонова, 1а- марка котлов:

- КВР-1,1-95 - 2 ед.

- Котельная «Сосновый» ул. Молодёжная, 26а- марка котлов:

- КВР-0,63-95 - 1 ед.

- КВР-0,8-95 - 1 ед.

- Удалить позиции №4, 7, 8, 9, 10, 12.

    - В заключительном абзаце раздела 2.2 заменить «филиал ООО «ВЭР» «Теплоснабжение» на ООО «Регион ТеплоСбыт»

  - Раздел 2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных) «Затраты на собственные нужды, существующие/перспективные»:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая, 4а - 0,09/0,09 Гкал/час,

- Котельная ЦРБ ул. П Морозова, 4а - 0,022/0,022 Гкал/час;

- Котельная СШ №2 ул. Тихонова, 1 - 0,013/0,013 Гкал/час;

- Котельная ул. Степанова, 11а - 0,005/0,005 Гкал/час.

- Котельная «Сосновый» ул. Молодёжная, 26а-0,018/0,018 Гкал/час

- Удалить позиции №4, 7, 8, 9, 10, 12.

  - Раздел 2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто «Фактическая мощность и мощность котельной нетто (существующая/перспективная), Гкал/час»:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая, 4а - 12,98 и 4,95/4,95,

- Котельная ЦРБ ул. Г1. Морозова, 4а - 3,52 и 0,739/0,739;

- Котельная СШ №2 ул. Тихонова, 1 - 1,89 и 0,489/0,489;

- Котельная ул. Степанова, 11а - 1,49 и 0,385/0,385;

- Котельная «Сосновый» ул. Молодёжная, 26а - 1,23 и 0,35/0,35 Удалить позиции №4, 7, 8, 9, 10, 12.

  - Раздел 2.7 Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь «Потери при передаче (Гкал/год)»:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая, 4а - 2519,98;

- Котельная ЦРБ ул. П. Морозова, 4а- 733,373;

- Котельная СШ №2 ул. Тихонова, 1- 124,705,

- Котельная ул. Степанова, 1 1а - 369,881,

- Котельная «Сосновый» ул. Молодёжная, 26а- 115,437

- Удалить позиции №4, 7, 8, 9, 10, 12

  - Раздел 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Таблица подпитки в количестве куб.м, в год:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая, 4а - 1329,244;

- Котельная ЦРБ ул. П. Морозова, 4а - 208,210;

- Котельная СШ №2 ул. Тихонова, 1 - 33,034;

- Котельная ул. Степанова, 11а - 94,399;

- Котельная «Сосновый» ул. Молодёжная, 26а - 37,224,

- Котельная «База ЖКХ» Свободный пр. 1а - 3,463.

- Удалить позиции №4, 7, 8, 9, 10, 13.

  - Раздел 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности «Фактическая мощность и мощность котельной нетто (существующая/перспективная), Гкал/час»:

- Котельная «Центральная» ул. Коммунистическая, 4а - 12,98 и 4,95/4,95;

- Котельная ЦРБ ул. П. Морозова,4а - 3,52 и 0,739/0,739;

- Котельная СШ №2 ул. Тихонова, 1 - 1,89 и 0,489/0,489;

- Котельная ул. Степанова, 11а - 1,49 и 0,385/0,385;

- Котельная п. Сосновый ул. Молодежная, 26а - 1,23 и 0,35/0,35.

- Удалить позиции №4, 7, 8, 9,10,12

1.8. Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

- Заменить данные в таблице годового расхода топлива в натуральных единицах на значения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по котельным (Приложение 1 «Приказ № 242 от 18 декабря 2018 года Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Тверской области»),

- Заменить табличные значения показателей на:

| Показатели | Ед. изм. | Мазут | Дрова | Щепа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соотношение теплотворной способности на 1 | т | 1,37 | 0,266 | 0,36 |
| ту.т. |  |  |  |  |
| Ориентировочная рыночная цена с учетом доставки (на 2018 год) | Руб. | 18500,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Стоимость 1 ту.т., рассчитанная при использовании | Руб. | 13503,65 | 6766,92 | 5000,00 |
| данного топлива |  |  |  |  |

  - Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации:

Изменения в отношении наименования теплоснабжающих организаций с ООО «Теплоэнерго» на ООО «РегионТеплоСбыт» внесены на основании Постановления администрации городского поселения -  город Весьегонск Тверской области от 18.04.2017 года № 73. Оставить без изменений.

Статус единых теплоснабжающих организаций, утвержденный постановлением администрации городского поселения -  город Весьегонск Тверской области от 18.04.2017 года № 73, оставить без изменений.

- Утвердить схему теплоснабжения населенного пункта село Кесьма, утвержденную постановлением администрации Кесемского сельского поселения от 08.12.2014 № 55 на 2021 год в прежней редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь» и разместить его на официальном сайте Весьегонского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа – А.В. Козлова

Глава Весьегонского

муниципального округа                                                                                     А.В. Пашуков